## Input
File Names
|  | calibration curve figure |  | ccscal-test/cal-curve.png
|  | CCS calibration data file |  | ccscal-test/IM_0881PolyAla_Mid_bin-0.05.txt
|  | compound data file directory |  | ccscal-test
Parameters
| mass window |  | 0.5
| EDC parameter |  | 1.35
| TOF pusher interval |  | 69
| smooth window |  | 0
| smooth order |  | 0
CCS Calibrants |  |  | Compounds
m/z | Reference CCS |  | m/z | Data File
161.0926 | 136.05 |  | 195.0877 | IM_0881L18_bin-0.05.txt
232.13 | 150.77 |  | 304.0866 | IM_0881P06_bin-0.05.txt
303.167 | 163.28 |  | 406.2337 | IM_0881G04_bin-0.05.txt
374.204 | 177.55 |  | 497.1322 | IM_0881I21_bin-0.05.txt
445.241 | 190.8 |  | 611.1607 | IM_0881H13_bin-0.05.txt
516.278 | 205.95 |  | 734.4685 | IM_0881B07_bin-0.05.txt
587.315 | 222.68
658.352 | 236.4
729.389 | 249.13
800.426 | 262.6
871.463 | 275.98
942.501 | 289.25
1013.537 | 300.78
1084.574 | 312.8
1155.611 | 327.13
1226.648 | 338.15
1297.685 | 350.08
1368.722 | 359.28
1439.759 | 370.23